План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование |  | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | г. Оренбург |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод |  | ________1______________________ |  |
| 3.2 | Тепловой пункт |  | __________1____________________ |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения |  | __открытая___ |  |
| 3.4 | Схема подключения |  | зависимая |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления |  | двухтрубная |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС |  | есть |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) |  |  |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов |  | сталь |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод |  | 1 |  |
| 3.10. | Водомерный узел |  | 1 |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов |  | сталь |  |
| 3.12 | Электрический ввод |  | 1 |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии |  | установлен |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения |  | 1 |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники |  |  |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение |  | централизованная |  |
| 4.2 | водоснабжение |  | централизованная |  |
| 4.3 | водоотведение |  | централизованная |  |
| 4.4 | электроснабжение |  | централизованная |  |
| 4.5 | газоснабжение |  | централизованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________________________ - аварийный останов котельных: _______________________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________________________ - аварийный останов котельных: _______________________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________________________ - аварийный останов котельных: _______________________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _______________________________ - изолированные/неизолированные стояки: _______________________________ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _______________________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______________________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _______________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _______________________________ - изолированные/неизолированные стояки: _______________________________ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _______________________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______________________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _______________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _______________________________ - изолированные/неизолированные стояки: _______________________________ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _______________________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______________________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _______________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | -⸗- |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | -⸗- |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | 36 ед. |
| 7.7 | Замена теплоизоляции |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | 200 м.п |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | 300 м² |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | 100 м.п |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | 100 м² |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. | 12 шт. |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки |  | Срок выполнения: с 25.04.2025 г. по 10.08.2025 г. |  |

Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_генеральный директор___   _______________________   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. __________________________ ___________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)